|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FİRMANIN KAŞESİ | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | …./…../20…. | | | | | | | | | | | | | |
| **T.C.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | | | **HATAY** | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | | | | |
| **İSTEK FİŞİ NUMARASI: 14577** | | | | | | | | **İLGİLİ PERSONEL: Hakan YÜLEK** | | | | | | | | |
| Sıra No | Malın /Hizmetin Cinsi | | | Marka Model No | | Teslimat Süresi | | | Miktarı | | Fiyatı | | Kdv  Oranı | | Tutarı | |
| **1** | Portatif renk eşleştirme cihazı | | |  | |  | | | 1 adet | |  | |  | |  | |
| 1. Cihaz portatif özelliklere sahip olmalı ve lityum ion pili olmalıdır 2. PANTONE ve MUNSELL renk skalasında ölçüm yapmalıdır 3. Yapılan ölçümlerde en az 50 adet kayıt kapasitesine sahip olmalıdır 4. USB Giriş ile veri aktarımı sağlayabilmelidir 5. Cihaz durumu ve renk okumalarını gösteren ekrana sahip olmalıdır 6. Cihaz ile birlikte gelen bir yazılıma sahip olmalıdır 7. Cihazı koruma kılıfına sahip olmalıdır   **8. GENEL ŞARTLAR**  8.1. Cihaz AIT, UL, TUV veya TSEK belgelerinden birine sahip olmalıdır.  8.2. Teklif edilen cihaz hiç kullanılmamış olmalıdır.  8.3. Teklif edilen cihazın cd, disket, aksesuarları, bakım ve tamir bilgilerini kapsayan özgün belge ve kitapçıklar ürünle birlikte ücretsiz verilmelidir.  8.4. Teklif edilen cihazın sona erdirme duyurusu yapılmamış olmalıdır.  8.5. Ürün ambalaj ve kutu içerisinde her türlü hasara karşı önlemler alınmış olarak teslim yerine getirilmelidir.,  8.6. Cihaz çalışır halde teslim edilmelidir.  8.7. Kurumun yararına olan daha üstün özellikler varsa tekliflerde açıklamalı olarak belirtilmelidir.  **9. SERVİS ŞARTLARI**  9.1. Cihazın en az 1 yıl tercihen yerinde parça garantisine sahip olmalıdır  9.2. Satışı gerçekleştiren firma 1 yıl servis, bakım, üretim hatalarına karşı onarum faaliyetlerini ücretsiz olarak üstlenmek zorundadır.  9.3. Üretim Hatalına Karşı 1 yıl yenisi veya bir üst modeli ile değiştirme garanti kapsamında olmalıdır.  9.4. Arıza ve sorun bildirimi halinde 24 saat içerisinde müdahale edilmelidir. 72 saat içerisinde çözümlenmeli. Çözüm elde edilemiyorsa yerine cihaz verilerek çalışmaların aksamamasını sağlamak zorundadır.  9.5. Yüklenici firma şehir dışında ise arızalı ürün kargo gönderildiğinde tüm kargo masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır. Kargoda meydana gelecek tüm hasarlar yüklenici firma ve kargo şirketinin arasında halledilecektir.  YUKARIDA BELİRTİLEN TEKNiK ÖZELLİKLERE VE İÇERİĞE SAHİP PORTATİF RENK EŞLEŞTİRME CİHAZI İÇİN KDV HARİÇ TEK KALEM OLACAK ŞEKİlDE BİR FİYAT VERİLMESİ. TEKNİK ŞARTNAMENİN TEKLİF VEREN FİRMA VEYA FİRMA TEMSİLCİSİ TARAFINDAN OKUNUP KABUL EDİLDİĞİ İFADESİ İÇİ ŞARTNAMENiN HER SAYFASINA FiRMA KAŞESİNİ VURMASI VE İMZALAMASI GEREKMEKTEDİR. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN MARKA VE MODELLERİ YUKARIDA BELİRTİLEN İLK 9 MADDEYE GÖRE SIRALI OLACAK ŞEKİLDE BELİRTİLMELİDiR VE FİYAT TEKLİFİ YAPILIRKEN İDAREYE VERİLMELİDİR. TEKLİF SAHİBİ TARAFINDAN iMZA VE KAŞELi OLMALIDIR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | **TOPLAM** | | | |  | | | |
| **TEKLİF VERENİN :** | | | | | | | | | **KDV%......8.....** | | | |  | | | |
| Adı Soyadı: | | | | | | | | | **KDV%.....18….** | | | |  | | | |
| İmzası: | | | | | | | | | **GENEL**  **TOPLAM** | | | |  | | | |
| ***Yalnız……………………………………………………………………………………………..****.* | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***NOT:Teklifimiz……………gün geçerlidir.*** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Tel : 0.326.245 53 64-0.326.245 53 66 Fax:0.326.245 5363  Tel: 0.326.221 33 17 (dahili 4390) Mail: [mkubap@gmail.com](mailto:mkubap@gmail.com) [bap@mku.edu.tr](mailto:bap@mku.edu.tr) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOT :1.** Makine teçhizat alımlarında proforma fatura ile birlikte imzalı kaşeli teknik şartnamenin verilmesi gerekmektedir.  **2.** Satın alma sonuç duyurusu birimimiz sayfasında yayınladığı günden itibaren teslim edilecek cihaz,mal ve malzemelerde azami süre 15 gündür. Yurtdışından temini söz konusu ise firma proforma faturada bunu süresi ile belirtmelidir. Azami süre sonrasında yapılacak teslimatlar birimimiz onayı alınmaksızın yapılamaz, yapılan teslimatlara ait ödemeler yapılmaz.  **3**. Satın alma duyuruları sayfamızda firmaların dikkatine başlıklı 17 maddelik firmaların uyması gereken kuralları okuduğumu ve kabul ettiğimi ve gereğini yapacağımı taahhüt ederim. | | | | | | | | | | | | | | | | |

**DOLDURULMASI ZORUNLU ALAN:**

**Teklif veren ilgili kişi :**

**Firmanın adı/ünvanı:**

**Açık adresi:**

**Tlf no:**

**Faks no:**

**Mail:**

**Vergi dairesi:**

**Vergi no:**

1. SATIN ALMA İLANLARINA FİYAT TEKLİFİNDE BULUNAN FİRMALARIN WEB SAYFAMIZDA YER ALAN FİRMALARIN DİKKATİNE BAŞLIKLI YAZIMIZDA YER ALAN TÜM HÜKÜMLERİ OKUYUP KABUL ETTİĞİNİZ KABUL EDİLİR.
2. YURT İÇİ VE YURTDIŞI TEDARİK SÜRELERİ KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR YAŞANILACAK OLUMSUZLUKLARDAN BİRİMİMİZ SORUMLU TUTULAMAZ.
3. **TEKLİF VEREN FİRMALARIN BİRİMİMİZE AİT PROFORMA FATURAYI EKSİKSİZ DOLDURMALARI, TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN MARKA, MODEL, KOD NUMARASI GİBİ DEĞERLENDİRME YAPILIRKEN İLGİLİ MALZEMENİN NE OLDUĞU KONUSUNDA TEREDDÜTE YER VERMEKSİZİN İFADE EDECEK İBARELERİN YAYINLANAN MALZEME TANIMI EKSİKSİZ YAZILDIKTAN SONRA EKLENMESİ ZORUNLUDUR.**
4. TEKLİFLER BİRİMİMİZCE YAYINLANAN MİKTAR VE BİRİM OLARAK FİYATLANDIRILARAK YAZILACAKTIR.
5. **TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ HAZIRLANMALI TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT KATALOG ÜZERİNDE İŞARETLENEREK BELİRTİLMELİDİR.**
6. TEKNİK ŞARTNAMEDE CİHAZIN VEYA TEKLİF VEREN FİRMANIN YETERLİLİĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN İSTENİLEN TÜM BİLGİ VE BELGELER PROFORMA FATURA İLE BİRİMİMİZE GÖNDERİLMELİDİR.
7. **BU BİLGİLERİ İÇERMEYEN PROFORMALAR SATIN ALMA İLANINDA YER ALAN İLGİLİ PERSONEL TARAFINDAN FİRMA UYARILMAKSIZIN TEKLİFİ GEÇERSİZ KABUL EDİLECEKTİR VE VERİLEN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.**

**BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ**

**SATIN ALMA BİRİMİ**